АДМИНИСТРАЦИЯ ШИПУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| с. Шипуново 28.07.2023год |  | № 67 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шипуновского сельского поселения Крутинского района омской области до 2034 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Шипуновского сельского поселения, Администрация Шипуновского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить  Программу  «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шипуновского сельского поселения Крутинского района омской области до 2034 года»  (далее - Программа) согласно приложению  к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление опубликовать (обнародовать), разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации  Шипуновского  сельского поселения

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Шипуновского

сельского поселения                                                     А.М. Задворнова

приложение к постановлению

№ 67 от 28.07.2023

|  | ООО «5С-Проект» |  |  | 8 (8172) 50-35-32 ¦ 5s-proekt.ru ea503532@yandex.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Глава Шипуновского сельского поселения Задворнова Анна Михайловна ____________/ Задворнова А.М./ «___» _____________ 2023 г. М.П. |  |
| ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ШИПУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРУТИНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ до 2034 года Утверждаемая часть |  |  |  |  |
|  |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ ООО «5С-Проект» Генеральный директор Крылов Иван Васильевич ____________/___________/ «___» _____________ 2023 г. М.П. |  |
| г. Вологда 2023 год |  |  |  |  |

Заказчик:

Администрация Шипуновского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области

Юридический адрес: 646136, Омская область, Крутинский район, село Шипуново, Школьный переулок, 1

Фактический адрес: 646136, Омская область, Крутинский район, село Шипуново, Школьный переулок, 1

_______________ Задворнова А.М.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	4

2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

3.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШИПУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	9

3.1.	Территория	9

3.2.	Климат	9

3.3.	Анализ численности населения	10

4.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ ШИПУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	13

4.1.	Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования	13

4.2.	Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования	15

4.3.	Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования	19

4.4.	Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования	21

4.5.	Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования	26

4.6.	Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования	27

4.7.	Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	30

5.	ПЛАН РАЗВИТИЯ ШИПУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	31

5.1.	Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий	31

6.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ШИПУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	40

7.	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	42

7.1.	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	47

7.2.	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	47

7.3.	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	48

7.4.	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	48

7.5.	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	49

7.6.	Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов	50

7.7.	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей	50

7.8.	Программа установки приборов учета у потребителей	50

8.	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	50

9.	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	52

9.1.	Ответственные за реализацию Программы	52

9.2.	План-график работ по реализации Программы	52

9.3.	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	52

9.4.	Порядок корректировки Программы	53

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шипуновского сельского поселения Крутинского района Омской Области на 2023-2025 годы и на период до 2034 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон РФ от 6.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 3. Федеральный закон РФ от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»; 4. Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О водоснабжении и водоотведении" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022); 5. Федеральный закон РФ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О теплоснабжении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022); 6. Федеральный закон РФ от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об электроэнергетике»; 7. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 8. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»; 9. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 1 октября 2013 года N 359/ГС. № 359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Шипуновского сельского поселения Крутинского района Омской Области |
| Основные разработчики Программы | ООО «5С-Проект» |
| Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Шипуновского сельского поселения. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях: повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса. Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории Шипуновского сельского поселения: сокращение аварийности системы электроснабжения до уровня 0 ед./км; снизить износ ЛЭП, путем замены сетей до 10 %; сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100 %; сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100 %. Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории Шипуновского сельского поселения: сокращение аварийности системы теплоснабжения до уровня 0 ед./км; снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км; повысить обеспеченности населения централизованным теплоснабжением на уровень до 80-90 %; увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100 %. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории Шипуновского сельского поселения: сокращение доли проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам до уровня 0 %; Обеспеченности населения централизованным водоснабжением до уровня 100 %; увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100 %. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории Шипуновского сельского поселения: Обеспечение населения централизованным водоотведением до уровня 60 %. Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Шипуновского сельского поселения: сохранение обеспеченности населения централизованным сбором ТКО на уровне 100 %; сохранение количества несанкционированных свалок до 0 ед. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2034 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2023 года по 2025 год; второй этап – с 2026 года по 2034 год. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования Программы будет определен после разработки проектно-сметной документации Источник финансирования – бюджет Шипуновского сельского поселения, бюджет Омской области, бюджет Крутинского района, средства ресурсоснабжающих организаций, инвестиционные программы сельского поселения (в рамках своих полномочий). |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Предполагается, что по завершении реализации Программы все целевые показатели Программы будут достигнуты. Во всех системах коммунальной инфраструктуры будут устранены проблемы, существующие в настоящее время в их функционировании, и будет оптимизирована работа данных систем. Обеспечение потребителей качественной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, газо-, электро-, водоснабжением и водоотведением в соответствии с требованиями СанПиН, техническими регламентами, ГОСТ. |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шипуновского сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шипуновского сельского поселения является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шипуновского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Шипуновского сельского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шипуновского сельского поселения:

Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шипуновского сельского поселения базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Шипуновского сельского поселения, как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Шипуновского сельского поселения в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шипуновского сельского поселения разрабатывается на период с 2023 до 2034 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шипуновского сельского поселения:

1 этап – 2023-2025 годы;

2 этап – 2026-2034 год.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШИПУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Численность населения (на 01.01.2023 г.) – 1007 чел.

Территория

Шипуновское сельское поселение — муниципальное образование в Крутинском районе Омской области Российской Федерации.

Территория Шипуновского сельского поселения расположена в северной части Крутинского муниципального района, близ границы с Тюменской областью, в северной лесостепи в пределах Ишимской равнины, относящейся к Западно-Сибирской равнине.

Граница Шипуновского поселения в северной части граничит со Становским сельским поселением Большеуковского района. На северо-западе поселение граничит с Толоконцевским сельским поселением. На западе по границе с поселением расположена Тюменская область и Пановское сельское поселение. На юго-западе поселение граничит с Зиминским сельским поселением. В Южной части Шипуновское сельское поселение граничит с Китерминским сельским поселением. На востоке поселение граничит с Новокарасукским сельским поселением.

Общая площадь земель Шипуновского сельского поселения составляет 77463 га. Суммарная площадь территории населенных пунктов Шипуновского поселения составляет 360,6га.

В состав Шипуновского сельского поселения входит 4 населенных пункта – село Шипуново, деревня Горькое, деревня Сингуль, деревня Челдак.

Климат

Климат Шипуновского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области типично континентальный, основными его чертами является суровая холодная зима, теплое непродолжительное лето, короткая весна и осень, резкие колебания температуры в течение года, месяца и даже суток.

Абсолютная годовая амплитуда колебания температур воздуха довольно значительна, что также подчеркивает резкую Континентальность климата. Среднемесячная температура января, самого холодного месяца составляет от минус 13,4 до минус 25,8 ºС, июля, самого теплого месяца – от плюс 16,5 до плюс 21,0 ºС. Среднегодовая температура колеблется от минус 1,2 до плюс 2,6 ºС. Минимальная температура составляет минус 40 ºС.

Устойчивый снежный покров образуется во второй половине ноября, снеготаяние начинается в конце марта. Величина снежного покрова к концу зимы не превышает 25-35 см. Наибольшая высота снежного покрова и неравномерное распределение его по поверхности приводят к глубокому промерзанию почвы, обычно составляющему 120-130 см.

В течение года преобладают ветры западных и юго-западных направлений. Среднегодовые скорости ветра не превышают 4 м/с.

Многолетняя норма осадков — 412 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июле — 68 мм, наименьшее в марте и феврале — по 14 мм.

Относительная влажность воздуха в годовом ходе наиболее высоких значений достигает в декабре (83-85 %). Минимум относительной влажности наблюдается в мае (45-50%). Осенью на большей части территории наиболее интенсивное повышение относительной влажности воздуха происходит в октябре и ноябре.

Таблица 3.2.1 - Климатические параметры

| Название ГМС | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОГМС Шипуновское | −16,9 | −15,8 | −8,3 | 3,7 | 11,9 | 17,9 | 19,6 | 16,4 | 10,3 | 2,8 | −7,9 | −13,7 | −16,9 |

Анализ численности населения

Анализ численности населения

Согласно предоставленных данных, общая численность населения Шипуновского сельского поселения по состоянию на 01.01.2023 г. составила 1007 человек, в селе - 788 человек, в деревнях - 219 человек, средняя плотность населения – 277 чел/ км2.

Таблица 3.3.1.1 Численность населения

| Населенный пункт | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Шипуново | 829 | 826 | 825 | 815 | 805 | 793 | 788 |
| д. Горькое | 159 | 154 | 153 | 153 | 147 | 140 | 138 |
| д. Сингуль | 101 | 93 | 89 | 86 | 88 | 86 | 82 |
| д. Челдак | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Численность всего | 1093 | 1076 | 1070 | 1057 | 1042 | 1021 | 1007 |

Данные динамики численности населения Шипуновского сельского поселения свидетельствуют о естественной и миграционной убыли населения.

Демографическая ситуация в Шипуновском сельском поселении характеризуется убылью численности населения, в связи со старением  населения.

Согласно данных, предоставленных администрацией поселения, в Шипуновском сельском поселении по состоянию на 01.01.2022 г. трудоспособное население составляет 70 % общей численности населения поселения, дети 10 % и пенсионеры составляют 20 % от общего числа населения в целом.

Динамика численности населения в разрезе возрастных групп показывает, что коэффициент нагрузки трудоспособного населения (соотношение численности населения за пределами трудоспособного возраста к численности населения трудоспособного возраста) Шипуновского сельского поселения с 2018 по 2022 года практически не менялся (≈ 0,53).

Рассмотрев общий состав населения по населенным пунктам Шипуновского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области, можно говорить о достаточном обеспечении населенных пунктов трудовыми ресурсами, а также достаточно ровном соотношении числа пенсионером и детей, подростков.

Таблица 3.3.1.2 - Характеристика формирования населения

| Наименование территории | Годы |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2042 г. |
| Шипуновское сельское поселение | 1007 | 938 |

Таким образом, перспективная численность Шипуновского сельского поселения в 2042 году – 0,94 тыс.чел.

Жилищный фонд

Важное значение для устойчивого развития сельских территорий и закрепления кадров в сельскохозяйственном производстве оказывают мероприятия по улучшению жилищных условий населения, повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений.

В качестве основных проблем жилищного комплекса Шипуновского сельского поселении можно выделить:

неудовлетворительное состояние жилого фонда;

неспособность большого количества сельского населения за свой счет улучшить жилищные условия.

Согласно предоставленных данных, общая площадь жилых помещений по Шипуновскому сельскому поселению на 01.01.2023 г. составила 19,90 тыс. м2. Жилищный фонд сельского поселения представлен одноэтажными домами.

Жилая застройка населённых пунктов поселения представлена преимущественно одноэтажными деревянными домами на 1 – 2 хозяев с приусадебными участками.

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя Шипуновского сельского поселения, составила 31,95 м2.

Самая высокая обеспеченность жильём в деревне Челдак – 61,50 м2/чел.

В среднем по Шипуновскому сельскому поселению процент износа жилищного фонда составляет от 51 до 54 %. При этом фактической возможностью улучшения жилищных условий обладают не более 5 % населения, проживающего на территории поселения.

Качество имеющегося жилищного фонда, его благоустроенность в большинстве своем не соответствует современным требованиям, предъявляемым к жилой застройке в современных условиях, а тем более на перспективу.

Исходя из принципа «каждой семье отдельную квартиру, или благоустроенный дом», ориентировочная социальная норма уровня жилищной обеспеченности (с учетом расчетных показателей Схемы территориального планирования Омской области) на 2032 год ориентировочно составит 44,4 м2/чел., на 2042 год – 53,8 м2/чел.

Таким образом, необходимый объём строительства  жилищного фонда на перспективу  20 лет составит 43,23 тыс. м2. Это потребует дополнительных объемов жилищного строительства, которое, в свою очередь, оказывает существенное влияние на формирование системы расселения внутри населенных пунктов, а, следовательно, и на потребность в объектах социально-бытовой сферы.

Строительство новой жилой застройки предлагается вести в первую очередь на территории ветхой и жилой застройки, а также на свободных от застройки территориях.

Для новой жилой застройки предлагается малоэтажная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

Также необходимо проведение реконструкции существующего жилого фонда, модернизация и совершенствование условий проживания населения в Шипуновском сельском поселении.

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ ШИПУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования

4.1.1. Существующее техническое состояние системы электроснабжения

Обеспечение электроэнергией и мощностью потребителей Крутинского района осуществляется по ВЛ районного, системного и межсистемного значения от ПС.

Собственником электрических сетей, выполняющим функции передачи, распределения электрической энергии и эксплуатации сетей, понизительных подстанций является ООО «Омская энэргосбытовая компания»

На территории поселения расположены трансформаторные подстанции (ТП) местного значения. Возле с.Шипуново располагается трансформаторная подстанция мощностью 35/10 кв. В деревнях располагаются трансформаторные подстанции 10/6 кв.

4.1.2 Эффективность и надежность системы электроснабжения

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Анализ надежности системы электроснабжения Шипуновского сельского поселения показал не соответствует нормативам,  у многих потребителей нет в домах нормы напряжения, линии электропередач в населенных пунктах открытые( часто происходят аварии).

Отсутствует фонарная линия для поделюсчения уличного освещения к единым узлам учета.

4.1.2. Доля поставки электроэнергии по приборам учета

Поставка электроэнергии потребителям Шипуновского сельского поселения осуществляется для населения на 100 % по приборам учета.

4.1.3. Зоны действия источников электроснабжения и их рациональности

Территория Шипуновского сельского поселения электрифицирована на 100%. Система электроснабжения на настоящий момент рациональна.

4.1.4. Показатели готовности системы электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Показатели готовности на предприятии электроснабжения применяются на основании требований:

отраслевых нормативных документов;

региональных, местных правовых актов и внутренних документов предприятия.

Взаимодействие предприятия электроснабжения с диспетчерскими службами других организаций, структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.

Анализ взаимодействия с диспетчерскими службами других организаций, структурами МЧС и МВД по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанного взаимодействия для решения данных вопросов.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения Шипуновского сельского поселения показал соответствие готовности системы требованиям нормативных законодательных актов.

4.1.5. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Воздействие системы электроснабжения Шипуновского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий электроснабжения.

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы электроснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов в сфере промышленной и экологической безопасности.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки). Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели, аккумуляторные батареи, масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве, либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве требуется соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов требуется соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Обязательна правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде предлагается применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования

4.2.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями

В Шипуновском сельском поселении расположена котельная теплоснабжения №28 в 
с. Шипуново. Данный тепловой пункт отапливает школу, здание администрации, детский сад и дом культуры.

Услуги по обеспечению население теплоснабжением осуществляет МУП «Крутинский».

Протяженность сетей теплоcнабжения на начало 2023 г. составляла 0,419 км. Доля сетей, нуждающихся в замене на начало 2023 г. составила 70 %.

Всего за 2022 г. было отпущено 33 Гкал тепловой энергии.

Основными задачами в сфере теплоснабжения являются:

повышение надежности работы системы теплоснабжения;

реконструкция тепловых сетей,

реконструкция котельных с переводом на альтернативные виды топлива.

Таблица 4.2.1.1 - Информация по источникам теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплового источника (котельная) | Адрес тепло источника | Вид собственности | Наименование эксплуатирующей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 28 с. Шипуново. | Омская область, Крутинский район, с. Шипуново | Теплоисточник, оформляемый в собственность поселения | ООО «Жилищно-коммунальный сервис» |
| 2 | Котельная школы д. Сингуль (1 потребитель) | Омская область, Крутинский район, д. Сингуль | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | Собственное обслуживание персоналом школы |
| 3 | Печь клуба д. Горькое (1 потребитель) | Омская область, Крутинский район, д. Горькое | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | Собственное обслуживание персоналом клуба |

4.2.2. Эффективность и надежность системы теплоснабжения

Эффективность системы теплоснабжения, прежде всего, характеризуется удельным количеством ресурсов, используемых в производстве и поставке тепловой энергии.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения Шипуновского сельского поселения по всем параметрам надежности системы.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации.

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от единственного источника, схема тепловых сетей тупиковая, резервирование, а также кольцевание сетей полностью отсутствует, также отсутствуют автономные источники теплоснабжения потребителей 1 категории надежности (потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасность для жизни людей или со значительным ущербом народному хозяйству).

4.2.3. Рациональность системы теплоснабжения

Система теплоснабжения Шипуновского сельского поселения в настоящее время рациональна.

Решение задач программы позволит добиться наиболее эффективного, устойчивого и надежного функционирования системы теплоснабжения Шипуновского сельского поселения.

4.2.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Дефициты мощности источников теплоснабжения Шипуновского сельского поселения не выявлены. Использование существующей централизованной системы теплоснабжения эффективно на перспективу с учетом будущего спроса.

4.2.5. Показатели готовности системы теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Различные аспекты готовности систем теплоснабжения определены Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». В частности, в системе теплоснабжения с учетом резервирования должен быть обеспечен баланс тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки как в расчетных условиях, так и (с учетом резервных источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и резервирования в системе теплоснабжения) в вероятных нерасчетных погодных условиях» (ст.23 Закона), должна обеспечиваться и проверяться готовность к отопительному сезону (ст.20 Закона) – проверка проводится в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.

Показатели готовности на предприятии теплоснабжения оцениваются:

актами обследования инженерных сетей теплоснабжения;

актами обследования теплоэнергетических установок теплоснабжения;

актами обследования дымовых труб теплоэнергетических установок теплоснабжения;

актами обследования дымовых труб и вентиляционных каналов теплоэнергетических установок теплоснабжения;

актами гидравлического испытания теплоэнергетических установок теплоснабжения;

актами гидравлического испытания инженерных сетей теплоснабжения;

актами проверки знаний обслуживающего персонала;

паспортами готовности предприятия к началу отопительного сезона.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы теплоснабжения Шипуновского сельского поселения показал соответствие готовности системы требованиям Федеральных законов № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О теплоснабжении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022), № 116-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

4.2.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Воздействие системы теплоснабжения Шипуновского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий теплоснабжения.

4.2.7 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

Анализ существующего состояния Шипуновского сельского поселения в системе теплоснабжения выявил следующие основные проблемы:

невысокая доля абонентов, обеспеченных централизованным теплоснабжением;

наличие в составе системы теплоснабжения устаревших низкоэффективных источников тепловой энергии;

использование угольного топлива в качестве основного на котельных;

использование открытой системы теплоснабжения в поселении;

высокий износ тепловых сетей.

Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования

4.3.1. Существующее техническое состояние системы газоснабжения

Газ высокого давления идет на нужды промышленных предприятий, топливо, источников теплоснабжения. Газ низкого давления используется жилищно-коммунальным сектором.

Межпоселковые газопроводы высокого давления 1 категории предусмотрены на давление 1,2 МПа в соответствии со СНиП 2.04.08-87* из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ10704-91 «Сортамент», ГОСТ 10705-80* (группа В) «Технические условия», марка стали В 10 ГОСТ 1050-88*.

Глубина заложения газопроводов принята в соответствии с нормативными требованиями СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003, Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03, климатическими и грунтовыми условиями по трассам газопроводов в слабопучинистых и ненабухающих грунтах - не менее 0,8 м, при прокладке газопровода на пахотных и орошаемых землях не менее 1,0 м до верха газопровода, в грунтах неодинаковой степени пучинистости, а также в насыпных грунтах - не менее 0,9 нормативной глубины промерзания, при равномерной пучинистости грунтов — не менее 0,7 нормативной глубины промерзания для среднепучинистых грунтов и 0,8 нормативной глубины промерзания для сильно и чрезмерно пучинистых грунтов.

В средне-, сильно- и чрезмерно пучинистых грунтах засыпку и подбивку тела трубы газопровода следует производить несмерзающим сыпучим грунтом, толщина подсыпки и подбивки тела газопровода принята не менее 10 см, засыпки — не менее 20 см.

На переходах через естественные и искусственные препятствия глубина заложения меняется в зависимости от препятствия, инженерно-геологических и гидрогеологических характеристик грунтов, конструктивных решений и технических условий.

При пересечении водных преград бестраншейным способом прокладки с применением установки «Навигатор» глубина заложения предусмотрена не менее 2 м ниже прогнозируемого профиля дна реки.

Пересечения газопроводов с автомобильными и железными дорогами предусмотрены  в защитном футляре. На одном из концов футляра предусмотрена контрольная трубка, выходящая под защитное устройство.

Толщина стенок труб стального газопровода при пересечении им железных дорог общего пользования предусмотрена на 2 MM больше расчетной, но не менее 5 мм на расстояниях по 50 м в каждую сторону от края земляного полотна.

На подводных переходах применены стальные трубы с толщиной стенки на 2 мм больше расчетной, но не менее 5 мм.

На газопроводах устанавливается запорная арматура и продувочные свечи для опорожнения газопровода перед ремонтом. В качестве запорной арматуры применены задвижки, вентили, краны на давление Ру = 1,6 МПa.

Герметичность трубопроводной запорной и регулирующей арматуры с условным проходом до 80 мм должна быть не ниже класса В, свыше 80 мм — не ниже класса С по ГОСТ 9544-93*. Установка отключающих устройств предусмотрена для отключения отдельных участков газопровода с цепью обеспечения безопасности и надежности газоснабжения, при пересечении водных преград двумя нитками и более, а также одной ниткой при ширине водной преграды при меженном горизонте 75 м и более..

Для защиты газопроводов от почвенной коррозии предусматривается пассивная и активная защита.

Пассивная защита подземного газопровода выполняется в виде изоляции труб усиленного типа путем покрытия изоляционными материалами в соответствии с ПБ 12-529-03 и ГОСТ 9.602-89*.

Активная защита заключается в искусственном создании на газопроводе такого электрохимического режима, при котором прекращается или сводится до безопасного минимума процесс коррозии.

Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования

4.4.1. Существующее техническое состояние системы водоснабжения

Территория находится в пределах Иртышского артезианского бассейна, охватывающего обширную территорию на юго-западе Сибирской равнины.

На основной части территории первым от поверхности водоносным горизонтом является нижненеогеновый водоносный горизонт павлодарской свиты.

Минерализация первых от поверхности водоносных горизонтов составляет 2,5 г/л.

Территория Шипуновского сельского поселения делится на две технологические зоны водоснабжения. К первой зоне водоснабжения относится с. Шипуново – административный центр поселения и д. Горькое, с. Челдак (вода привозная из с. Шипуново). Водоснабжение этих населенных пунктов осуществляется из четырех скважин, расположенных в с. Шипуново. На долю этих населенных пунктов приходится основной объем потребляемой воды. Ко второй зоне относится снабжение водой д. Сингуль. Водоснабжение этого населенного пункта осуществляется от водозаборной скважины, расположенной в д. Сингуль.

Общая протяженность внутрипоселковых  сетей в с. Шипуново составляет 3,602 км. В остальных населенных пунктах сельского поселения нет водопроводных систем водоснабжения. В 2005 году был введен в эксплуатацию водопровод из полиэтиленовых труб в с. Шипуново общей протяженностью 1,5 км, на которых установлены три задвижки и два пожарных гидранта.  Трубопровод протяженностью 1,92 км не паспортизирован, требуется реконструкция. Всего на сети установлены четыре задвижки, четыре пожарных гидранта, 20 водоразборных колонок. К сетям водоснабжения подключено 64 квартиры  и домов индивидуальной застройки, школа, детский сад, пожарный пост.

На территории Шипуновского сельского поселения централизованными системами водоснабжения не охвачены д. Сингуль, с. Челдак, д. Горькое и частично с. Шипуново.

Таблица 4.4.1.1 – Характеристика водозаборных узлов Шипуновского сельского поселения Крутинского муниципального района

| Наименование ВЗУ и его местоположение | Глубина, м | Год бурения | Мощность водозабора, м3/сут | Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров) | Наличие приборов учета воды | Ограждения санитарной охраны | Эксплуатирующая организация | Организация собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина: Омская область, Крутинский район, с. Шипуново, ул. Центральная, на растоянии 72 м к северу от ориентира по ул. Центральная д.41 | 115 | 2003 | 72 | Электропогружной насос марки ЭЦВ 6 |  | имеется |  | Администрация Шипуновского сельского поселения |
| Скважина: Омская область, Крутинский район, с. Шипуново, ул. Центральная, на расстоянии 32 м к северу от ориентира по ул. Центральная д.41 | 140 | 2003 | 144 | Электропогружной насос марки ЭЦВ 6 |  | имеется |  | Администрация Шипуновского сельского поселения |
| Скважина: Омская область, Крутинский район, с. Шипуново, 50 м на запад от жилого дома №8 по ул. Октябрьской | 110 | 1993 | 72 | Электропогружной насос марки ЭЦВ 6 |  | имеется |  | Администрация Шипуновского сельского поселения |

Таблица 4.4.1.2 – Информация о водопроводных сетях на территории Шипуновского сельского поселения Крутинского муниципального района

| Номер участка водопроводной сети | Год постройки | Диаметр труб, мм | Материал труб | Протяженность, м | Условия прокладки (стесненные, пойменные, русловые или обычные) | Характеристика грунта | Период эксплуатации, в годах | Средний нормативный срок службы в годах | Износ в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2005 | 110 | п/э | 120 | обычные | суглинки | 8 | 70 | 11 |
| 2 | 2005 | 110 | п/э | 153 | обычные | суглинки | 8 | 70 | 11 |
| 3 | 2005 | 110 | п/э | 255 | обычные | суглинки | 8 | 70 | 11 |
| 4 | 2005 | 110 | п/э | 150 | обычные | суглинки | 8 | 70 | 11 |
| 5 | 2005 | 110 | п/э | 174 | обычные | суглинки | 8 | 70 | 11 |
| 6 | 2005 | 110 | п/э | 110 | обычные | суглинки | 8 | 70 | 11 |
| 7 | 2005 | 110 | п/э | 150 | обычные | суглинки | 8 | 70 | 11 |
| 8 | 2005 | 110 | п/э | 247 | обычные | суглинки | 8 | 70 | 11 |
| 9 | 2005 | 110 | п/э | 141 | обычные | суглинки | 8 | 70 | 11 |
| 10 | 1993 | 89 | п/э | 297 | обычные | суглинки | 20 | 70 | 28 |
| 11 | 1980 | 89 | сталь | 373 | обычные | суглинки | 24 | 30 | 80 |
| 12 | 1990 | 60 | п/э | 73 | обычные | суглинки | 13 | 70 | 18 |
| 13 | 1993 | 60 | п/э | 195 | обычные | суглинки | 10 | 70 | 14 |
| 14 | 2005 | 110 | п/э | 260 | обычные | суглинки | 8 | 70 | 11 |
| 15 | 2010 | 50 | п/э | 131 | обычные | суглинки | 3 | 70 | 4 |
| 16 | 2005 | 89 | п/э | 130 | обычные | суглинки | 8 | 70 | 11 |
| 17 | 2009 | 50 | п/э | 148 | обычные | суглинки | 4 | 70 | 5 |
| 18 | 2010 | 50 | п/э | 140 | обычные | суглинки | 3 | 70 | 4 |

4.4.2. Эффективность и надежность системы водоснабжения

Для целей комплексного развития системы водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. Физическое состояние сетей водоснабжения удовлетворительное. Износ составляет 15%.

Водозаборы имеют значительный износ скважин и оборудования, выработавшее свой ресурс и имеющее низки0й КПД, поэтому сегодня требуется их реконструкция.

Надежность обслуживания систем водоснабжения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность поселка без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования системы практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов системы водоснабжения характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом сетей водоснабжения, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

улучшение	качества	жилищно-коммунального	обслуживания населения по системе водоснабжения;

повышение надежности системы водоснабжения.

обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

4.4.3. Рациональность системы водоснабжения

Система водоснабжения Шипуновского сельского поселения в настоящее время рациональна.

Решение задач программы позволит добиться наиболее эффективного, устойчивого и надежного функционирования системы водоснабжения Шипуновского сельского поселения.

4.4.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Производственная мощность существующих водоводов и водопроводной сети достаточна для реализации планов поселения на возможную перспективную застройку территории.

Использование существующей централизованной системы водоснабжения эффективно на перспективу с учетом будущего спроса.

4.4.5. Показатели готовности системы водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству и техническому перевооружению объектов системы водоснабжения является бесперебойное снабжение Шипуновского сельского поселения качественной питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, повышение энергетической эффективности, контроль и автоматическое регулирование процесса доставки воды конечному потребителю, обеспечение перспективного водопотребления в необходимом объеме.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу системы водоснабжения и подачу потребителям воды необходимого качества в необходимом количестве.

4.4.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения

Для водозаборов из скважин, шахтных колодцев и каптажей или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны:

граница первого пояса ЗСО (зона строгого санитарного режима) принята радиусом 30-50 м;

границы второго пояса ЗСО определяются расчётом, в ходе проведения оценочных работ на питьевые воды и в зависимости от микробного заражения водных слоев, составляет минимум 100-150 м;

границы третьего пояса ЗСО определяются расчётом, учитывая время продвижения химического загрязнения воды до водозабора.

Зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения источника водоснабжения

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

для водотоков: вверх по течению - не менее 200 м от водозабора; вниз по течению - не менее 100 м от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды (линия пересечения водной поверхности с поверхностью суши) летне-осенней межени (низкий уровень воды); в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;

для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

На водозаборах ковшевого типа в пределы первого пояса ЗСО включается вся акватория ковша.

Границы второго и третьего поясов ЗСО устанавливаются в соответствии с п. п. 2.3.2 и 2.3.3 СанПиН "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения" соответственно.

На территории сельского поселения Шипуновское сброс (утилизации) промывных вод не осуществляется. Фильтровальные сооружения станций отсутствуют.

Наиболее распространенным способом очистки воды на территории  является процесс обезжелезивания воды из скважины, который основан на применении контейнерных станций обезжелезивания, либо их аналогов.

Для таких станций требуется периодическая промывка фильтровального сооружения со сбросом воды на площадки-шлаконакопители, оснащенных дренажем с отводом осветленной воды в ближайший водный проток.

Согласно генеральному плану поселения обезжелезивание воды рекомендуется производить методом упрощенной аэрации с фильтрованием на скорых фильтрах.

Технологический процесс забора воды из скважин
и транспортирования её в водопровводную сеть не сопровождается вредными выбросами. 
Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Предлагаемые к новому строительству и реконструкции объекты централизованной системы водоснабжения не оказывают вредного воздействия на водный бассейн территории Шипуновского сельского поселения.

Сооружения водоподготовки в Шипуновсом сельском поселении не эксплуатируются.

Использование хлора при дезинфекции трубопроводов не производиться. Поэтому разработка специальных мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов не требуется.

4.4.7 Описание существующих проблем

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения.

высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов системы;

недостаточная степень техногенной надежности;

использование устаревших технологий водоочистки;

не безопасный метод обеззараживания исходной воды;

высокая ресурсоемкость производства;

отсутствие резерва мощности;

низкая степень автоматизации производственных процессов;

низкая энергоэффективность оборудования;

низкая надежность источника энергоснабжения;

высокие показатели аварийности на сетях;

высокие потери воды при транспортировке;

отсутствие резервных и кольцевых водопроводных линий;

отсутствие резервного источника водоснабжения.

Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования

4.5.1. Существующее техническое состояние системы водоотведения

В настоящее время в Крутинском муниципальном районе действует выгребная система канализации с вывозом нечистот спецавтотранспортом на свалку (котлованы – накопители). Износ сетей и сооружений канализации составляет 70 %. Ежедневно вывоз жидких бытовых отходов осуществляется автомобилями марки ГАЗ, ЗИЛ, Камаз.

Основные проблемы функционирования системы водоотведения:

высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов системы;

недостаточная степень техногенной надежности;

небезопасная система обеззараживания стоков;

отсутствие резерва мощности;

отсутствие автоматизации производственных процессов;

критическое состояние люкового хозяйства.

На территории Шипуновского сельского поселения очистные сооружения отсутствуют.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека являются одними из основных принципов охраны окружающей среды при осуществлении органами государственной власти, местного самоуправления, юридическими и физическими лицами хозяйственной и иной деятельности, оказывающими воздействие на окружающую среду.

Согласно статьи 22 этого Федерального закона в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности для природопользователей устанавливаются, в том числе нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, за превышение которых они несут ответственность в соответствии с законодательством.

В связи с тем, что в поселении нет очистных сооружений, и сточные воды сбрасываются на рельеф, происходит активное загрязнение атмосферного воздуха, почвы и подземных вод.  Это  влияет на качество грунтовых вод в Шипуновском сельском поселении, приводит к заболачиванию прилегающей территорий, а также влияет на общее состояние  окружающей среды.

Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования

4.6.1. Существующее техническое состояние в сфере обращения с отходами

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенных пунктов).

Территории сельского поселения подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями.

Вывоз мусора на территории осуществляет ООО «Магнит».

В настоящее время на территории Шипуновского сельского поселения Крутинского муниципального района расположено 3 кладбища и 1 скотомогильник. Свалки на территории сельского поселения отсутствуют.

Предусматривается ликвидация 1 существующего скотомогильника на территории сельского поселения.

В рамках санитарной очистки поселения рекомендуется осуществлять:

уборку территории проводить до 8 часов с поддержанием чистоты и порядка в течение рабочего дня;

уборку тротуаров, и остановок общественного транспорта проводить до начала уборки улиц, дорог;

уборку дворовых территорий, мест массового пребывания людей (подходы к торговым предприятиям, территории рынков, торговых зон) производить в течение всего рабочего дня;

соблюдать режим производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечить движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий;

для объектов, территорию которых невозможно убирать механизированным способом (из-за недостаточной ширины либо сложной конфигурации), уборка производится вручную;

уборку территорий частного домовладения (включая хозяйственные проезды) осуществлять по периметру строения, огражденного участка земли либо в створе, до проезжей части дороги;

общую очистку территории от отходов, накопившихся за зимний период времени, и их транспортирование на объекты размещения отходов производить после таяния снега, до 1 мая;

на площадях и улицах в садах и парках, на рынках, остановках общественного транспорта, у входа в магазины, предприятия сферы обслуживания, офисные помещения юридических и физических лиц, имеющих отдельные входы, у объектов с кратковременным сроком эксплуатации и установить в достаточном количестве урны для мусора;

осуществлять уборку и вывоз снежных масс с проезжей части улиц, тротуаров, проездов;

мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период, а также мест для приема снежных масс рекомендуется проводить в срок до 1 октября текущего года;

кратность вывоза твердых коммунальных отходов должна осуществляться в соответствии с приложением №1 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий."

К жидким коммунальным отходам относятся нечистоты, помои, другие бытовые стоки, дождевые и талые воды, собираемые с помощью специальной ливнеприемной системы и т.п. При отсутствии систем канализации количество накапливающихся жидких отходов составляет (в соответствии со СНиП 2.07.01.-89*): жидкие коммунальные отходы - 2,0 м3 на 1 человека в год.

Накапливающиеся жидкие отходы следует регулярно вывозить из мест образования к местам обеззараживания с помощью специальных ассенизационных машин.

Таблица 4.6.1.1. – Данные о количестве образования ТКО от населения

| Наименование | 1 очередь, т/год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормы | Население |
| Твердые отходы от ЖКХ | 280 кг/чел. | 281,96 |
| В т.ч. КГО (10% от ТБО) | 10% | 28,2 |
| Итого |  | 310,16 |

4.6.2. Воздействие на окружающую среду

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека:

химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения.

зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному – при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", начиная с 1 января 2010 года бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" собственники жилых домов, собственники помещений, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений Шипуновского сельского поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.7.1.

Таблица 4.7.1. - Оснащенность приборами учета

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение | 0 | 0 | 0 |
| водоотведение | - | - | - |
| теплоснабжение | 0 | - | 0 |
| газоснабжение | - | - | - |
| электроснабжение | 100 | 100 | 100 |

ПЛАН РАЗВИТИЯ ШИПУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Перспектива развития территории Шипуновского сельского поселения рассматривается до 2034 г.

Документами территориального планирования является генеральный план Шипуновского сельского поселения, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального развития, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Омской области, сельского поселения и муниципального образования.

Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

Согласно предоставленных данных, общая численность населения Шипуновского сельского поселения по состоянию на 01.01.2023 г. составила 1007 человек, в селе - 788 человек, в деревнях - 219 человек, средняя плотность населения – 277 чел/ км2.

Таблица 5.1.1 Численность населения

| Населенный пункт | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Шипуново | 829 | 826 | 825 | 815 | 805 | 793 | 788 |
| д. Горькое | 159 | 154 | 153 | 153 | 147 | 140 | 138 |
| д. Сингуль | 101 | 93 | 89 | 86 | 88 | 86 | 82 |
| д. Челдак | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Численность всего | 1093 | 1076 | 1070 | 1057 | 1042 | 1021 | 1007 |

Данные динамики численности населения Шипуновского сельского поселения свидетельствуют о естественной и миграционной убыли населения.

Демографическая ситуация в Шипуновском сельском поселении характеризуется убылью численности населения, в связи со старением  населения.

Согласно данных, предоставленных администрацией поселения, в Шипуновском сельском поселении по состоянию на 01.01.2022 г. трудоспособное население составляет 70 % общей численности населения поселения, дети 10 % и пенсионеры составляют 20 % от общего числа населения в целом.

Динамика численности населения в разрезе возрастных групп показывает, что коэффициент нагрузки трудоспособного населения (соотношение численности населения за пределами трудоспособного возраста к численности населения трудоспособного возраста) Шипуновского сельского поселения с 2018 по 2022 года практически не менялся (≈ 0,53).

Рассмотрев общий состав населения по населенным пунктам Шипуновского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области, можно говорить о достаточном обеспечении населенных пунктов трудовыми ресурсами, а также достаточно ровном соотношении числа пенсионером и детей, подростков.

Таблица 5.1.2 - Характеристика формирования населения

| Наименование территории | Годы |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2042 г. |
| Шипуновское сельское поселение | 1007 | 938 |

Таким образом, перспективная численность Шипуновского сельского поселения в 2042 году – 0,94 тыс.чел.

5.1.1 Электроснабжение

Сокращение в несколько раз объемов нового сетевого строительства, реконструкции ЛЭП, технического перевооружения подстанций приводит к резкому старению электрических сетей. Растет доля сетей, срок службы которых приближается к нормативному сроку или превышает его.

Преодолеть тенденцию старения оборудования можно только, увеличивая объемы комплексного технического перевооружения и реконструкции объектов.

В соответствии со Схемой территориального планирования Крутинского муниципального района Омской области, в работах по реконструкции и техническому перевооружению необходимо предусмотреть:

замену малонадежного, устаревшего и неэкономичного силового и коммутационного оборудования, состояние которого не соответствует современным техническим требованиям и политике энергосбережения;

совершенствование схем сети, повышение пропускной способности сети; - повышение автоматизации и телемеханизации электросетевых объектов; - внедрение цифровой и микропроцессорной техники;

внедрение технических средств и мероприятий по снижению потерь;

установка узла учета на каждый уличный светильник;

реконструкция, замена не изолированных воздушных ЛЭП на кабеля;

замена устаревшей изоляции на линиях полимерной, замена конструкций опор и др.

Основное направление экономии электроэнергии в промышленности сводится к следующим моментам:

Совершенствование технологических процессов.

Улучшение качественных характеристик технологических процессов.

Совершенствование конструкций зданий и сооружений.

Рационализация структуры, режимов и эксплуатации осветительных установок.

5.1.2 Теплоснабжение

Основными задачами в сфере теплоснабжения являются:

повышение надежности работы системы теплоснабжения;

реконструкция тепловых сетей,

реконструкция котельных с переводом на альтернативные виды топлива.

Достижение поставленных целей возможно при реализации мероприятий на тепловых сетях и теплоисточниках.

Предлагается выполнить реконструкцию котельной теплоснабжения №28 в с.Шипуново с заменой основного и вспомогательного оборудования. Мероприятия по реконструкции котельной предлагается выполнить при уменьшении тепловой нагрузки путем замены котельного оборудования на менее мощное, или консервацией части действующих котлов.

Схемой теплоснабжения предлагается:

строительство индивидуальных источников теплоснабжения для планируемых к размещению объектов промышленности, социально-экономического и социального  обслуживания населения, а так же строительство индивидуальных источников теплоснабжения для вновь строящегося жилья;

реконструкция тепловых сетей в  с. Шипуново с заменой ветхих и изношенных сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения;

наладочные работы на тепловых сетях котельной   с.Шипуново.

Реализация мероприятий позволит снизить процент износа тепловых сетей и оборудования за 5 лет на 30 %, снизить уровень аварийности на тепловых сетях на 5 %. Модернизация оборудования котельных позволит внедрить энергосберегающие технологии с повышением эффективности выработки и транспортировки тепловой энергии.

Основными источниками финансирования указанных мероприятий являются:

собственные и заемные средства организаций;

средства областного и местных бюджетов.

Реализация предусмотренных мероприятий по строительству и модернизации системы теплоснабжения позволит существенно повысить надежность теплоснабжения потребителей, увеличить срок эксплуатации трубопроводов, соответственно, снизить затраты на их эксплуатацию, улучшить экологическую обстановку в и даст возможность подключить дополнительно к системе теплоснабжения объекты нового строительства.

5.1.3 Газоснабжение

В целях снабжения потребителей Шипуновского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области природным газом планируется развитие сетей газоснабжения и строительство межпоселковых газопроводов местного значения.

На территории Шипуновского сельского поселения в сфере газоснабжения планируется размещение объекта местного значения муниципального района межпоселкового распределительного газопровода высокого давления от с. Китермы до с. Новокарасук через территорию Шипуновского сельского поселения Крутинского района Омской области. Планируемый газопровод запроектирован для газоснабжения села Шипуново, деревни Горькое.

5.1.4 Водоснабжение

На перспективу в связи с убылью населения, реконструкцией существующих и улучшением (повышением) степени благоустройства жилой застройки водопотребление увеличится.

Обеспечение водой сельского поселения осуществляется из существующей системы водоснабжения и артезианских скважин.

Организациям, эксплуатирующим артезианские скважины без лицензий, необходимо оформить их в соответствии с Положением о порядке лицензирования пользования недрами.

Кроме того, по скважинам, качество воды в которых не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21, должны быть разработаны и реализованы меры по достижению показателей качества воды, соответствующих указанному выше документу.

Система централизованного горячего водоснабжения в Шипуновском сельском поселении не планируется. Потребители будут также использовать индивидуальные электрические (газовые) водонагреватели для обеспечения потребности в горячем водоснабжении.

Проектом предусмотрено устройство скважины, строительство уличных водопроводных сетей в с. Шипуново. Установка частотного насоса, строительство водопровода д. Сингуль. Установка частотного насоса, устройство водозаборной скважины,  строительство водопровода 
д. Горькое.

Таблица 5.1.4.1. - Расчетные суточные расходы воды Шипуновского сельского поселения на расчетный срок

| Населенный пункт | Численность населения, тыс. чел. | Категория водопользователей | Норма водопотребления, л/сут. на 1 чел. | Расчетные суточные расходы воды, м3/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Q сред. | Q max | Q min |
| с. Шипуново | 0,788 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией | 180 | 141,84 | 170,21 | 120,56 |
|  |  | Неучтенные расходы 10% |  | 14,18 | 17,02 | 12,06 |
|  |  | Полив | 50 | 39,4 | 47,28 | 33,49 |
|  |  | Итого: |  | 195,42 | 234,5 | 166,11 |
| д. Сингуль | 0,138 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией | 180 | 24,84 | 29,81 | 21,11 |
|  |  | Неучтенные расходы 10% |  | 2,48 | 2,98 | 2,11 |
|  |  | Полив | 50 | 6,9 | 8,28 | 5,87 |
|  |  | Итого: |  | 34,22 | 41,06 | 29,09 |
| д. Горькое | 0,082 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией | 180 | 14,76 | 17,71 | 12,55 |
|  |  | Неучтенные расходы 10% |  | 1,48 | 1,77 | 1,26 |
|  |  | Полив | 50 | 4,1 | 4,92 | 3,49 |
|  |  | Итого: |  | 20,34 | 24,41 | 17,29 |
| Шипуновское сельское поселение | 1,007 | Итого: |  | 249,98 | 299,98 | 212,48 |

5.1.5 Водоотведение

В связи с реконструкцией существующих жилых кварталов  объемы  стоков увеличатся. Строительство канализации приведет к улучшению экологического состояния поселка: понижение уровня грунтовых вод и как следствие позволит сохранить фундаменты жилых домов и улучшить санитарное состояние подвалов жилых домов, значительно сократит эксплуатационные затраты по отведению стоков.

Единая сеть ливневой канализации в Крутинском районе отсутствует, поверхностные стоки и паводковые воды отводятся отдельными кюветами за пределы населенных пунктов. Очистные сооружения дождевой канализации отсутствуют.

С территорий предприятий и коммунальных зон поверхностный сток поступает в водоемы так же, в основном без очистки.

Отсутствие ливневой канализации постоянно приводит к подтоплению территорий, подвалов жилых домов и зданий. Паводковыми водами до недопустимых пределов загрязняются все водотоки. В периоды интенсивных дождей и снеготаяния ливневые стоки переполняют систему фекальной канализации и дестабилизируют их работу.

Таблица 5.1.5.1 - Расчетные суточные расходы по водоотведению на расчетный срок

| Населенный пункт | Численность населения, тыс. чел. | Категория водопользователей | Норма водопотребления, л/сут. на 1 чел. | Расчетные суточные расходы воды, м3/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Q сред. | Q max | Q min |
| с. Шипуново | 0,788 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией | 180 | 141,84 | 170,21 | 120,56 |
|  |  | Неучтенные расходы 10% |  | 14,18 | 17,02 | 12,06 |
|  |  | Итого: |  | 156,02 | 187,22 | 132,62 |
| д. Сингуль | 0,138 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией | 180 | 24,84 | 29,81 | 21,11 |
|  |  | Неучтенные расходы 10% |  | 2,48 | 2,98 | 2,11 |
|  |  | Итого: |  | 27,32 | 32,78 | 23,22 |
| д. Горькое | 0,082 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией | 180 | 14,76 | 17,71 | 12,55 |
|  |  | Неучтенные расходы 10% |  | 1,48 | 1,77 | 1,26 |
|  |  | Итого: |  | 16,24 | 19,49 | 13,8 |
| Шипуновское сельское поселение | 1,007 | Итого: |  | 199,58 | 239,5 | 169,64 |

В соответствии с проектными решениями, определен перечень мероприятий, предусмотренных для развития системы водоотведения:

строительство сети ливневой канализации;

строительство канализационной станции;

строительство канализационных очистных.

5.1.6 Услуги по захоронению (утилизации) ТКО

В Шипуновском сельском поселении предусматривается ликвидация 1 существующего скотомогильника на территории сельского поселения.

В рамках санитарной очистки поселения рекомендуется осуществлять:

уборку территории проводить до 8 часов с поддержанием чистоты и порядка в течение рабочего дня;

уборку тротуаров, и остановок общественного транспорта проводить до начала уборки улиц, дорог;

уборку дворовых территорий, мест массового пребывания людей (подходы к торговым предприятиям, территории рынков, торговых зон) производить в течение всего рабочего дня;

соблюдать режим производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечить движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий;

для объектов, территорию которых невозможно убирать механизированным способом (из-за недостаточной ширины либо сложной конфигурации), уборка производится вручную;

уборку территорий частного домовладения (включая хозяйственные проезды) осуществлять по периметру строения, огражденного участка земли либо в створе, до проезжей части дороги;

общую очистку территории от отходов, накопившихся за зимний период времени, и их транспортирование на объекты размещения отходов производить после таяния снега, до 1 мая;

на площадях и улицах в садах и парках, на рынках, остановках общественного транспорта, у входа в магазины, предприятия сферы обслуживания, офисные помещения юридических и физических лиц, имеющих отдельные входы, у объектов с кратковременным сроком эксплуатации и установить в достаточном количестве урны для мусора;

осуществлять уборку и вывоз снежных масс с проезжей части улиц, тротуаров, проездов;

мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период, а также мест для приема снежных масс рекомендуется проводить в срок до 1 октября текущего года;

кратность вывоза твердых коммунальных отходов должна осуществляться в соответствии с приложением №1 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий."

Накапливающиеся жидкие отходы следует регулярно вывозить из мест образования к местам обеззараживания с помощью специальных ассенизационных машин.

Таблица 5.1.6.1 - Расчет объемов ТКО, образующихся на территории Шипуновского сельского поселения.

| Объект | Ед. измерения | Кол-во ед. изм. | Среднегодовая норма накопления отходов на ед. измерения м3/год |  | Объем образования ТКО м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Жилой фонд. |  |  |  |  |  |
| - благоустроенный жилой фонд | 1 житель |  | 1,825 |  |  |
| - благоустроенный жилой фонд (КГМ) | 1 житель |  | 0,29 |  |  |
| -неблагоустроенный жилой фонд | 1 житель |  | 1,46 |  |  |
| -неблагоустроенный жилой фонд (КГМ) | 1 житель |  | 0,31 |  |  |
| 2. Предприятия торговли. |  |  |  |  |  |
| -промышленными товарами; | м2 торговой площади |  | 0,365 |  |  |
| -продовольственными товарами; | м2 торговой площади |  | 0,365 |  |  |
| 3. Учреждения здравоохранения. |  |  |  |  |  |
| -поликлиники, амбулатории; | посещений в год |  | 0,365 |  |  |
| -стационары всех типов | место |  | 1,825 |  |  |
| 5. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |
| -административные учреждения; | сотрудник |  | 1,46 |  |  |
| 6. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| -школы; | учащийся |  | 0,365 |  |  |
| 8. Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| - предприятия общественного питания | место |  | 1,095 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| ТКО жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| ТКО организаций и предприятий |  |  |  |  |  |

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ШИПУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

обеспечение бесперебойного электроснабжения;

повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения муниципального образования позволит достичь предотвращения попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду.

Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТКО муниципального образования позволит достичь улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования.

Таблица 6.1. - Целевые показатели

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 01.01.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км |  |
|  | Износ сетей | % |  |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % |  |
|  | Охват абонентов приборами учета | % |  |
| Т | Теплоснабжение |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км |  |
|  | Износ тепловых сетей | % |  |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % |  |
|  | Охват абонентов приборами учета | % |  |
|  | Газоснабжение |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Износ сетей газоснабжения | % |  |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % |  |
|  | Охват абонентов приборами учета | % |  |
|  | Система водоснабжения |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 1 |
|  | Износ водопроводных сетей | % | 40 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0,540 |
|  | Показатели качества воды |  |  |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам. | % | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | 80 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 0 |
|  | Система водоотведения |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км |  |
|  | Износ канализационных сетей | % |  |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км |  |
|  | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % |  |
|  | Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) | % | 100 |
|  | Количество несанкционированных свалок | ед. | 0 |

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

программу инвестиционных проектов в водоотведении;

программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО;

программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов Шипуновского сельского поселения до 2034 года (тыс. руб.) представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1. - Общая программа инвестиционных проектов Шипуновского сельского поселения

| Наименование | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2034 год |  | Наименование программы, подпрограммы, предусматривающих реализацию мероприятия |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения муниципального образования | Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция, замена не изолированных воздушных ЛЭП на кабеля | Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ШИПУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Установка узла учета на каждый уличный светильник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение автоматизации и телемеханизации электросетевых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение цифровой и микропроцессорной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение технических средств и мероприятий по снижению потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы газоснабжения муниципального образования | Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода высокого давления от с. Китермы до с. Новокарасук | Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ШИПУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Развитие сетей газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство межпоселковых газопроводов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы теплоснабжения муниципального образования | Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкцию котельной теплоснабжения №28 в с. Шипуново с заменой основного и вспомогательного оборудования | Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ШИПУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Строительство индивидуальных источников теплоснабжения для планируемых к размещению объектов промышленности, социально-экономического и социального обслуживания населения, а так же строительство индивидуальных источников теплоснабжения для вновь строящегося жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей в с. Шипуново с заменой ветхих и изношенных сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наладочные работы на тепловых сетях котельной с. Шипуново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования | Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство очистных сооружений | Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ШИПУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Строительство скважины в с. Шипуново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство уличных водопроводных сетей в с. Шипуново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка частотного насоса д. Сингуль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопровода д. Сингуль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка частотного насоса д. Горькое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство водозаборной скважины д. Горькое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопровода д. Горькое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сети ливневой канализации | Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ШИПУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Строительство канализационной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационных очистных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка генеральной схемы очистки территории | Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ШИПУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Разработка и внедрение системы раздельного сбора отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО | Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита | Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа установки приборов учета у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета в жилых домах | Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе установки приборов учета у потребителей | Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Шипуновского сельского поселения, включает:

Проектом предусматривается:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Шипуновского сельского поселения.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

реконструкция, замена не изолированных воздушных ЛЭП на кабеля;

установка узла учета на каждый уличный светильник;

повышение автоматизации и телемеханизации электросетевых объектов;

внедрение цифровой и микропроцессорной техники;

внедрение технических средств и мероприятий по снижению потерь.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения.

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

Мероприятие:

разработка электронной перспективной схемы газоснабжения муниципального образования.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

строительство газопровода высокого давления от с. Китермы до с. Новокарасук;

развитие сетей газоснабжения;

строительство межпоселковых газопроводов местного значения.

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Шипуновского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

разработка электронной перспективной схемы теплоснабжения муниципального образования.

Ожидаемый эффект: развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования, создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

реконструкцию котельной теплоснабжения №28 в с.Шипуново с заменой основного и вспомогательного оборудования ;

строительство индивидуальных источников теплоснабжения для планируемых к размещению объектов промышленности, социально-экономического и социального  обслуживания населения, а так же строительство индивидуальных источников теплоснабжения для вновь строящегося жилья;

реконструкция тепловых сетей в  с. Шипуново с заменой ветхих и изношенных сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения;

наладочные работы на тепловых сетях котельной   с. Шипуново.

Ожидаемый эффект:

повышение надежности работы объектов централизованной системы теплоснабжения;

создание резерва производственной мощности источников теплоснабжения.

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

7.4 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Шипуновского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

разработка электронной перспективной схемы водоснабжения Шипуновского сельского поселения.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

очистка воды в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21;

строительство очистных сооружений;

строительство скважины в с. Шипуново;

строительство уличных водопроводных сетей в с. Шипуново;

установка частотного насоса д. Сингуль;

строительство водопровода д. Сингуль;

установка частотного насоса д. Горькое;

устройство водозаборной скважины д. Горькое;

строительство водопровода д. Горькое.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Шипуновского сельского поселения, включает:

Задача 1: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

строительство сети ливневой канализации;

строительство канализационной станции;

строительство канализационных очистных.

Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТКО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Шипуновского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

разработка генеральной схемы очистки территории;

разработка и внедрение системы раздельного сбора отходов.

Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, освещение).

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

проведение энергетического аудита;

повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

Программа установки приборов учета у потребителей

Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

Мероприятие:

установка приборов учета в жилых домах.

ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Шипуновского сельского поселения, финансирования из бюджета ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, бюджета  а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности».

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

9.1 Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Шипуновского сельского поселения.

Координатором реализации Программы является Администрация Шипуновского сельского поселения, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2023-2025 гг.;

2 этап – 2026-2034 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2023-2034 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах.

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Шипуновского сельского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры Шипуновского сельского поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Шипуновского сельского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией Шипуновского сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению.